## Slide 1
L-Titrator Reservoir 센서 적용 컨셉
Creativity & Confidence
www.atikorea.com

## Slide 2
2. Test 항목 - 1) calibration - HF
  Concept
Reservoir + Sensor → ①Sub Module(자체 제작) → L-Titrator Main Board
Reservoir + Sensor →②Sub Module(Arduino Nano + Ext Board) → L-Titrator Main Board
Sub Module
MCU
STM32G031
(20-TSSOP)
LDO
(5V → 3.3V)
Step down
(24V → 5V)
GPIO
SENS IN
(8-Port)
LED
(3-Port)
3.3V
74LVC540
(8ch)
4.7K
Interface
UART#2
UART#1
RS232
(DEBUG)
RS485
(Main board)
Spare
I2C
ADC
X 3
3.3V
①
②
Arduino Nano
Extension Board
(Connector + RS485)
+
Sub Module