## Slide 1
Main B/D
EXP IO B/D
(optional)
Panel PC
POWER +24V
(external)
Ethernet Switch
RJ
45
MCU
Module
(MCU+
Ethernet)
FAN
DAC 4ch
(4~20mA)
ADC 8ch
Relay
Contact
Input(4)/
Output(8)
Parallel
Input(8)/
Output(4)
24V
Output
x16
16
RS-232
3ch
GPIO
Ethernet
Level
Sensor
PH measure
Debug
Etc.
Not determine
12
Analog input
Analog input
6
door
Motor B/D
with MCU
Burette
Sensored
Motor x4
Conn.
Conn.
PLC
Digital
IN/OUT
Analog
Input
USB
RS-232
공정설비
12
Solenoid, burette Valve
& Pump
24V
Serial
Interface
DC to DC 5V
LDO 3.3V
DC to DC 12V
16(IN(8),OUT(8))
Analog Output
L-Titrator Simple Block Diagram
24V
PSD/4
Syringe Pump
24V
I2C/UART
RS-232 or
RS-485